Łódź, dnia 17.10.2023

Zapytanie ofertowe SP-154/23-USL/90

Przeglądy konserwacyjne i serwis urządzeń klimatyzacyjnych (klimakonwektorów)

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

ul. Wólczańska 49

90-608 Łódź

Telefon kontaktowy w sprawie: 607-287-361

E-mail: wag@wup.lodz.pl

# Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

https://wuplodz.praca.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądów konserwacyjnych i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych (klimakonwektorów) wykonywane w siedzibie Zamawiającego
(ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź).

- Umowa będzie obowiązywała przez okres 24 miesięcy liczonych od dnia jej zawarcia.

- Wykaz urządzeń, które zostaną objęte umową:

- klimakonwektory przypodłogowe:

Aermec FCX17AS – 2 szt.

Aermec FCX22AS – 21 szt.

Aermec FCX32AS – 27 szt.

Aermec FCX42AS – 20 szt.

Aermec FCX50AS – 12 szt.

Aermec FCX62AS – 4 szt.

Aermec FCX102AS – 2 szt.

- klimakonwektory kasetonowe:

Aermec FCL34 – 3 szt.

Aermec FCL38 – 1 szt.

Aermec FCL64 – 8 szt.

Aermec FCL104 – 8 szt.

- W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania łącznie
dwóch przeglądów konserwacyjnych wszystkich wymienionych w ust. 3 urządzeń. Przeglądy będą odbywały się w dni robocze (pn. - pt.) w godzinach pracy Zamawiającego (8.00 – 16.00)
w terminach:

| pierwszy przegląd | w terminie do 8 grudnia 2023 roku |
| --- | --- |
| drugi przegląd | listopad 2024 rok |

- Wykonanie przeglądu w terminie innym niż wskazany w ust. 4 wymaga zgody Zamawiającego.

- Wymagany przez Zamawiającego zakres czynności wykonywanych w ramach każdego przeglądu konserwacyjnego:

- przegląd stanu technicznego i poprawności działania wszystkich elementów urządzeń,
w szczególności: filtrów, wymienników, połączeń rurowych, układów odprowadzania skroplin (w tym drożności), wentylatorów, pompek skroplin, głowic i zaworów;

- sprawdzeniem poprawności działania automatyki i połączeń elektrycznych;

- czyszczenie wymienników i tac ociekowych przy użyciu środków chemicznych
o właściwościach dezynfekujących i odgrzybiających, nieagresywnych w stosunku do metali;

- czyszczenie filtrów powietrza;

- Pracownik Wykonawcy wykonujący czynności wskazane w ust. 6 sporządzi protokół z każdego przeglądu i konserwacji, który zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i przekazany przed wystawieniem faktury. Protokół będzie zawierał m.in.: datę rozpoczęcia i zakończenia przeglądu, informację o wykonanych czynnościach, informację o stwierdzonych usterkach
i awariach wraz z określeniem ich przyczyn (diagnozą).

- Jeśli w ramach przeglądu zostaną stwierdzone nieprawidłowości w działaniu urządzeń, Wykonawca sporządzi kosztorys usunięcia awarii i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania, przy czym koszty robocizny zostaną naliczone zgodnie ze wskazaną
w formularzu cenowym stawką za roboczogodzinę prac serwisowych w terminie innym niż termin przeglądu konserwacyjnego.

- W przypadku, gdy Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych liczonych od zakończenia przeglądu stwierdzi, że z urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach lub urządzenie nie działa prawidłowo i nie została dla niego określona w protokole przyczyna awarii, Wykonawca powtórzy dla danego urządzenia czynności wskazane w ust. 6 w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamacji. Nie zostaną z tego tytułu naliczone Zamawiającemu dodatkowe opłaty. Zgłoszenie reklamacji nastąpi na adres e-mail Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych usterek lub awarii w terminie innym niż termin przeglądu konserwacyjnego, Wykonawca po uzyskaniu zgłoszenia od Zamawiającego zobowiązany będzie do ustalenia przyczyn ich wystąpienia (diagnostyki) oraz określenia kosztorysu ich usunięcia. Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego nie może być dłuższy niż
5 dni roboczych. Koszty robocizny, w tym diagnostyki, zostaną naliczone zgodnie ze wskazaną
w formularzu cenowym stawką za roboczogodzinę prac serwisowych w terminie innym niż termin przeglądu konserwacyjnego.

- Wykonawca przystąpi do naprawy stwierdzonych usterek lub awarii po uzyskaniu zgody od Zamawiającego na ich wykonanie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego wyceny planowanych prac. Zamawiający nie zobowiązuje się do zlecania Wykonawcy wszystkich napraw,
w szczególności gdy przedstawiona przez Wykonawcę wycena części niezbędnych do naprawy będzie przekraczała ich wartość rynkową.

- W przypadku niewykonania przeglądu i konserwacji do końca terminu wskazanego w ust. 4, przy braku zgody Zamawiającego na wykonanie prac w innym terminie, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia za jeden przegląd konserwacyjny wszystkich urządzeń.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia, które ma otrzymać za zrealizowaną usługę.

- Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku:

  - przekroczenia wskazanego w ust. 4 terminu realizacji zamówienia o czas dłuższy niż 5 dni roboczych, przy braku zgody Zamawiającego na wykonanie prac w innym terminie;

  - w przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez zamawiającego reklamacji lub awarii. Za brak reakcji uważa się przekroczenie terminu wskazanego w ust. 9 i ust. 10 opisu przedmiotu zamówienia.

  - w przypadku braku umiejętności naprawy urządzeń przez Wykonawcę w przypadku wystąpienia awarii.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie zgodne ze złożonym formularzem oferty.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w wyżej wymienionym wykazie.

- Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu i przekazania informacji Zamawiającemu lub wskazania Zamawiającemu nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.

- Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i w celu określonym w umowie oraz do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie sporne kwestie rozwiązywać polubownie,
a kiedy to okaże się niemożliwe, będą one rozpatrywane przez Sąd powszechny w miejscu Zamawiającego.

III. KRYTERIA OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa. Cena oferty zostanie wyliczona według wzoru:

CO = 2 x CPR + 15 x CR

gdzie:
CO – cena oferty;
CPR – cena brutto za jednorazowy przegląd konserwacyjny wszystkich wskazanych w ust. 3 opisu przedmiotu zamówienia urządzeń, zgodnie z ust. 6 opisu przedmiotu zamówienia;
CR – cena brutto za jedną roboczogodzinę prac serwisowych w terminie innym niż termin przeglądu konserwacyjnego.

W przypadku wątpliwości co do wysokości zaoferowanej ceny, Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1)  należy dostarczy do siedziby Zamawiającego (ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, budynek B, pokój 0.06 lub 0.08) lub przesłać elektronicznie w formie skanu na adres: wag@wup.lodz.pl. Termin składania ofert upływa w dniu 24.10.2023 r. o godz. 1200, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.