Łódź, 13.11.2023

Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego

SP-237/23-DST/94

W odpowiedzi na pytanie nadesłane do Zamawiającego w dniu 13.11.2023 r. o treści:

„W nawiązaniu do zaproszenia ofertowego mam pytanie dotyczące dysków do serwera. Zgodnie z listą kompatybilności Qnap do wskazanego przez państwa serwera pasuje w zasadzie jeden model dysku 4TB – wskazany w oparciu o MTBF, jednakże jedno z wymagań wyda się mieć zamienione wartości: szybkości zapisu i odczytu. Według Państwa wymagań to odpowiednio zapis 560/odczyt 530 – podczas gdy wskazany przez  producenta serwera jako kompatybilny dysk charakteryzuje się prędkością zapis 530/odczyt 560. Stąd pytanie czy podane przez Państwa wartości są prawidłowe.  ”

Wyjaśnienie:

Powyższe wartości rzeczywiście zostały zamienione miejscami.
Zamawiający dokona korekty w Zapytaniu ofertowym.