Załącznik nr 1

Lista czynności do wykonania w ramach zamówienia na usługi przeglądu, konserwacji sprzętu ppoż.                                  oraz opracowania i aktualizacji dokumentacji ppoż.

|  |  |  |  | Budynek A |  | Budynek B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Usługa |  |  | ilość [szt] | rok | ilość [szt] | rok |
|  | Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla WUP przy ulicy Wólczańskiej w Łodzi zgodnie z §6 ust. 1 Rozp. MSWiA z dnia 7.06.2010 (Dz.U.2010.109.719) |  |  | 1 | 2025 | 1 | - |
|  |  |  |  |  | - |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | - |
|  | Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na zgodność z PN-EN 1838:2005 na podstawie §16 ust.2 pkt 6 w zw. z §15 ust.5 Rozp. MSWiA z dnia 7.06.2010 (Dz.U.2010.109.719) |  |  | 61 | 2025 | 43 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 |
|  | Przegląd urządzenia oddymiającego zgodnie z par 2 ust 1 pkt 9 i par 3 ust. 2 i 3 Rozp MSWiA z 7 czerwca 2010 (Dz.U. 109 poz. 719) |  |  | 1 | 2025 | 1 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 |
|  | Przegląd kurtyny dymowej/ drzwi/ bramy przeciwpożarowej/ innego zamknięcia przeciwpożarowego zgodnie z par 2 ust 1 pkt 9 i par 3 ust. 2 i 3 Rozp MSWiA z 7 czerwca 2010 (Dz.U. 109 poz. 719) |  |  | 12 | 2025 | 10 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 |
|  | Badanie Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu zgodnie z par 2 ust 1 pkt 9 i par 3 ust. 2 Rozp MSWiA z 7 czerwca 2010 (Dz.U. 109 poz. 719) |  |  | 1 | 2025 | 2 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 |
|  | Przegląd koca gaśniczego zgodnie z par 3 ust. 2 i 3 Rozp MSWiA z 7 czerwca 2010 (Dz.U. 109 poz. 719) |  |  | 1 | 2025 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | - |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | - |
|  | Przeglądy gaśnic zgodnie z par 3 ust. 2 i 3 Rozp MSWiA z 7 czerwca 2010 (Dz.U. 109 poz. 719), w tym liczone do bud. A, CIiPKZ Piotrków Tryb. 2 szt. CIiPKZ Sieradz 3 szt. CIiPKZ Skierniewice 5 szt. Samochody służbowe 3 szt. |  |  | 26 | 2025 | 22 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 |
|  | Badanie ciśnienia i wydajności hydrantu wewnętrznego zgodnie z par 2 ust 1 pkt 9 i par 3 ust. 2 i 3 Rozp MSWiA z 7 czerwca 2010 (Dz.U. 109 poz. 719) |  |  | 9 | 2025 | 10 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 |
|  | Przegląd urządzenia odbiorczego alarmów pożarowych i urządzenia odbiorczego sygnałów uszkodzeniowych, zgodnie z par 2 ust 1 pkt 9 i par 3 ust. 2 i 3 Rozp MSWiA z 7 czerwca 2010 (Dz.U. 109 poz. 719) |  |  | 0 | - | 1 | 2025 |
|  |  |  |  |  | - |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | - |  | 2027 |
|  | Próba ciśnieniowa na maksymalne ciśnienie robocze węża hydrantu wewnętrznego zgodnie z par 2 ust 1 pkt 9 i par 3 ust. 4 Rozp MSWiA z 7 czerwca 2010 (Dz.U. 109 poz. 719) |  |  | 9 | - | 10 | - |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  | - |  | - |
|  | Konserwacja/ Naprawa gaśnicy |  |  | 5 | 2025 | 5 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 |
|  | Konserwacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego |  |  | 5 | 2025 | 5 | 2025 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 |